ООО «Ромашка»

_________________________________________________________________________

Место нахождение: ООО "Ромашка", ИНН4305188731\430501001, 650056, Россия, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 4-а, р/с 40702810926000015558 филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Кемерово,БИК 043207783,корр/с 30101810200000000612
(9999) 99-99-99, mail: info@romashka.ru
___________________________________________________________________________

Утверждаю

И.О. главного инженера

ООО «Ромашка»

___________________   С.И. Иванов
15.01.2026 г.

г. Кемерово                                                                                    15 января  2026 г.
Акт входного контроля товара
Предприятие ООО «СтройМаш»

Комиссия в составе:

мастера-установщика Шишкин Иван Дмитриевич

инженера Сергеева Леонида Викторовича 

произвели входной контроль клапана 15с65нж Ду 50 в количестве 5 штук.

При осмотре выявлены следующие замечания:
1. Погнут штурвал одного из клапанов.
2. Один из клапанов пропускает рабочую среду в количестве 150 мл/час. 

Решение комиссии: 

Два клапана 15с65нж Ду 50 к эксплуатации не пригодны.

Дата поступления товара: 13.01.2026 г. 

Комиссия: 

Мастер-установщик  ______________ Шишкин И.Д. 

Инженер ________________Сергеев Л.В.  
место для печати








